## 報廢設備清單
財團法人生物技術開發中心
107年A2報廢設備清單
日期：107年12月10日
取得日期 | 財產編號 | 財產名稱 | 型式廠牌 | 單位 | 數量 | 備註
1986-10-12 | 310110303176002 | 無菌操作檯 |  | 台 | 1
1986-12-23 | 310060600976002 | 電子天平 |  | 台 | 1
1987-06-15 | 310060600976012 | 電子分析儀 |  | 台 | 1
1987-09-16 | 501010701B77004 | 電冰箱 |  | 台 | 1
1988-03-24 | 310070800477004 | 倒立顯微鏡(外) |  | 台 | 1
1988-06-24 | 310091000277029 | 加熱攪拌器 | S/N:440893 | 台 | 1
1988-11-04 | 310110313678001 | 迴旋式振盪培養器 |  | 台 | 1
1988-11-04 | 311110103378001 | 均質機 | 原編號:310110300078010 | 台 | 1
1989-04-20 | 310060600978004 | 電子天平 |  | 台 | 1
1990-09-25 | 310060600880004 | 電子天平 | S/N:SNR K38726 | 台 | 1
1991-10-30 | 308020300481001 | 真空幫浦 |  | 台 | 1
1991-11-15 | 310110351681010 | 寬型迷你沈水式電泳器 |  | 台 | 1
1992-02-27 | 310060600481004 | 電子分析天平 | S/N:SNR M27002 | 台 | 1
1992-04-28 | 310110200181002 | 電子自動乾燥器 | 茶色 立型 | 台 | 1
1992-06-19 | 311130202881002 | 酵素免疫分析儀 | MAIN UNIT,SOFTmax SOFTWARE,MACINTOSH LC:2MB RAM 40MB HD | 套 | 1
1992-06-30 | 314030500181001 | 總機自動語音合成轉接系統 |  | 套 | 1
1992-10-08 | 310110337782005 | 排煙櫃 | 180*73*230CM | 台 | 1
1992-10-08 | 310110337782006 | 排煙櫃 | 180*73*230CM | 台 | 1
1992-10-28 | 310040303382001 | 定溫恆溫烘箱 |  | 台 | 1
1992-10-30 | 310040302682002 | 電動攪拌器 |  | 台 | 1
1992-10-30 | 310040300482001 | 熱風循環乾燥箱 | 40(D)*40(H)*45(W)CM | 台 | 1
1992-12-30 | 310040303382002 | 烘箱 | 60*50*50CM | 台 | 1
1992-12-30 | 301310101382004 | 冷藏冷凍櫃 | 杏仁白色 426L | 台 | 1
1993-01-08 | 311110100982005 | 離心機 |  | 台 | 1
1993-01-08 | 310110337782008 | 排煙櫃 | 180*110*235CM | 台 | 1
1993-01-08 | 310110337782011 | 排煙櫃 | 訂製品 1800*1100*2350MM | 台 | 1
1993-01-08 | 310010201182001 | 離心式真空濃縮機 | VACUUM CONCENTRATOR:VR-1,COOLING TRAP:CT110,VACUUM PUMP | 台 | 1
1993-01-29 | 311110101082001 | 烘乾器 |  | 台 | 1
1993-02-26 | 310110304082001 | 脆度測定器 |  | 台 | 1
1993-04-29 | 310040301982009 | 恒溫振盪水槽 | S/N:930309222 | 台 | 1
1993-04-29 | 310060600882012 | 電子天平 | S/N:N33517 | 台 | 1
1993-04-30 | 310110200182007 | 電子乾燥箱 |  | 個 | 1
1993-06-15 | 310110200182005 | 電子式乾燥箱 |  | 台 | 1
1993-06-25 | 310110303382006 | 純水系統設備(外) | PL-1 HOUSING 12":S/N:F3CM77280,60L WATER RESERVOIR,PE | 組 | 1
1993-06-30 | 311110100982014 | 微量離心機(外) |  | 台 | 1
1993-06-30 | 310090801182001 | 高壓蒸汽滅菌器 |  | 台 | 1
1993-06-30 | 310040303382011 | 烘箱 | S/N:G8900381 | 台 | 1
1993-11-23 | 311130201583001 | 血液分析儀 |  | 台 | 1
1994-01-11 | 308020301183008 | 幫浦 | S/N:123/03058 | 台 | 1
1994-01-11 | 310110309783001 | 高壓液相層析儀 | PUMP:P-1000 S/N:123/03059(103.03.14使用中),DETECTOR"UV2000 S/N:123/10569(103.03.14閒置在BB309牆邊BECTCH下) | 套 | 1
1994-01-13 | 310040202283001 | 恒溫培養箱 | S/N:9300-590 | 台 | 1
1994-01-18 | 310090801183001 | 乾熱滅菌器 | S/N:10721262 | 台 | 1
1994-01-19 | 310040301983001 | 恆溫槽 | S/N:1190 | 台 | 1
1994-01-20 | 401080200183003 | 不銹鋼多層置物車 | 訂製品 130*50*180CM | 台 | 1
1994-01-20 | 401080200183002 | 不銹鋼多層置物車 | 訂製品 130*50*180CM | 台 | 1
1994-01-21 | 310040301383006 | 振盪器 | SI G-560 S/N211489 | 台 | 1
1994-02-02 | 310110328683001 | 液體閃爍計數器 | S/N:7067239,PRODUCTIVITY PACK,OPT AUTO DPM,PRINTER:BECKMAN P70RA S/N:0710003261,SCANMAKER:MICROTEK MRS-600ZS S/N:S3B5793289,MONITOR:WYSE 14" S/N:08413600929 | 套 | 1
1994-02-22 | 310040202283007 | 桌上型培養箱 | S/N:1185 | 台 | 1
1994-04-19 | 310080218083006 | 液態氮容器 | S/N:544-055-J7 | 個 | 1
1994-05-30 | 310110337783005 | 排煙櫃 |  | 台 | 1
1994-06-23 | 405020100683001 | 全數位電子交換機系統 | 交換機,桌上型中繼台:A-1F,自動總機8 PORTS,UPS | 套 | 1
1994-06-23 | 405020100683002 | 全數位電子交換機系統配件 | 自動總機擴充語音信箱配備 | 套 | 1
1994-06-23 | 405020100683003 | 全數位電子交換機系統配件 | 語音信箱系統:語音儲存十小時,通話路卡8 PORTS | 套 | 1
1994-06-23 | 405020100683004 | 全數位電子交換機系統配件 | 4 PORTS外線路+8 PORTS內線介面卡 | 片 | 1
1994-06-23 | 405020100683005 | 全數位電子交換機系統配件 | 16路內線介面卡 ALEC-E01 | 片 | 1
1994-06-23 | 405020100683006 | 全數位電子交換機系統 | 交換機,桌上型中繼台:A-1F,UPS | 套 | 1
1994-06-30 | 311010200183002 | 高壓蒸汽滅菌機 | 訂製品 450*900M/M 雙門 | 台 | 1
1994-09-23 | 310110200184002 | 電子防潮箱 |  | 台 | 1
1994-10-14 | 310110337784003 | 排煙櫃 | 178*82*230CM | 台 | 1
1994-10-14 | 310110337784004 | 排煙櫃 | 178*82*230CM | 台 | 1
1994-10-14 | 310110337784002 | 排煙櫃 | 178*82*230CM | 台 | 1
1994-11-25 | 310060600884002 | 電子天平 | S/N:1113330683 | 台 | 1
1994-11-25 | 310060600884003 | 電子天平 | S/N:1113373236 | 台 | 1
1994-11-25 | 310060600884004 | 電子天平 | S/N:1113373237 | 台 | 1
1994-12-27 | 310060600884006 | 電子天平 | S/N:1113400298 | 台 | 1
1994-12-27 | 310060600884005 | 電子天平 | S/N:1113373229 | 台 | 1
1995-01-11 | 311110100984004 | 桌上型微量離心機 | S/N:5415 B 62979 | 台 | 1
1995-02-23 | 310110313684002 | 箱型迴轉式振盪培養箱 | S/N:8401021 | 個 | 1
1995-05-11 | 310110322784001 | 打錠機用沖模 |  | 組 | 1
1995-06-19 | 310080204884001 | 高壓液相層析儀 | 626 PUMP:S/N:MX4PM0998M,CONTROLLER:600S S/N:MX4NM8566M | 組 | 1
1995-06-30 | 310110337784011 | 抽風櫃 | 訂製品 1HP耐酸鹼馬達 | 台 | 1
1995-06-30 | 310110337784016 | 抽風櫃 | 訂製品 1HP耐酸鹼抽氣馬達 | 台 | 1
1995-06-30 | 310110337784009 | 抽風櫃 | 訂製品 1HP耐酸鹼馬達 | 台 | 1
1995-06-30 | 310110337784017 | 抽風櫃 | 訂製品 1HP 耐酸鹼抽氣馬達 | 台 | 1
1995-12-21 | 310040303985001 | 孵蛋機 | 訂製品/300粒型 1/4HP | 台 | 1
1996-02-08 | 311110104185001 | 血壓記錄器附件-張力轉換器 | S/N:79T84J | 個 | 1
1996-02-08 | 311110104185002 | 血壓記錄器附件-張力轉換器 | S/N:89T34M | 個 | 1
1996-02-08 | 310010200785001 | 真空幫浦 | S/N:292381 | 台 | 1
1996-02-09 | 307011426885007 | 安全儲存櫃 | 防爆鋼板 900*750*450MM | 台 | 1
1996-04-29 | 311110100985009 | 離心機 | S/N:M0008850 | 台 | 1
1996-05-24 | 310110330085003 | 試管振盪器 |  | 台 | 1
1996-05-31 | 307011405985002 | 無塵室吸塵器 |  | 台 | 1
1996-06-06 | 310110200185005 | 乾燥箱 |  | 台 | 1
1996-06-25 | 310080100285008 | 酸鹼指示器 | S/N:6032269 | 台 | 1
1996-06-28 | 307011426885016 | 安全儲存櫃 |  | 台 | 1
1996-06-28 | 310040300485001 | 外部循環恆溫槽 | S/N:SC968586 | 台 | 1
1996-06-28 | 307011426885014 | 安全儲存櫃 |  | 台 | 1
1996-06-28 | 310010202185003 | 水流泵 | S/N:51274292 | 台 | 1
1996-09-23 | 311110104286001 | 血壓轉能器 |  | 支 | 1
1996-09-23 | 311110104286002 | 血壓轉能器 |  | 支 | 1
1996-12-27 | 310110330086002 | 血液混合器 | S/N:95012023 | 台 | 1
1997-01-20 | 301310101386002 | 直立式冷藏櫃 | S/N:F008860 | 台 | 1
1997-03-27 | 401080200186008 | 推車 | 訂製品 三層 45*75*85CM | 台 | 1
1997-03-27 | 401080200186001 | 推車 | 訂製品 三層 45*75*85CM | 台 | 1
1997-04-11 | 310040303386001 | 高溫烘箱 | S/N:50042311 | 台 | 1
1997-04-11 | 310110311086001 | 層析儀附屬設備 | UV DETECTOR:SPD-10A,INJECTOR:7725I | 套 | 1
1997-06-18 | 310110337786003 | 排煙櫃 | 訂製品 280*19*240CM | 台 | 1
1997-06-20 | 311010200286001 | 紫外線殺菌燈 | S/N:AS97027 | 組 | 1
1997-06-20 | 301300202686001 | 不銹鋼儲水槽 | 300L,φ630*H1000MM | 個 | 1
1997-06-20 | 308020301486001 | 不銹鋼衛生型輸送幫浦 | SUS316 1/2HP | 台 | 1
1997-06-20 | 310090800286002 | 不銹鋼濾殼 | SUS304 10"預濾心適用 | 個 | 1
1997-06-30 | 310040302686005 | 沉水式低速多點攪拌台 |  | 套 | 1
1997-06-30 | 310040301386006 | 往復式振盪器 | S/N:199706 | 台 | 1
1997-10-13 | 310110330087002 | 試管旋轉混合器 | S/N:0697-575 數字型 | 台 | 1
1997-11-26 | 310080215587001 | 除氣裝置 | S/N:IG2412782 | 台 | 1
1997-12-15 | 310010201187001 | 旋轉式濃縮機及真空供應控制系統 | VACUUM CONTROLLER:B-720 S/N:1399332,SWITCH BOX:B-745 | 套 | 1
1998-01-12 | 310010201387001 | 水流真空抽氣機 | S/N:61274203 | 台 | 1
1998-03-16 | 310110313487001 | 樣品冷卻裝置 | S/N:60254F | 台 | 1
1998-03-16 | 310110318987001 | 自動取樣裝置 | S/N:60019ER | 台 | 1
1998-03-19 | 310020101887001 | 純水槽液位感測裝置 | TYPE:SERIES-8000-SAN-C-W-S | 組 | 1
1998-03-19 | 310040302387002 | 不鏽鋼電熱加熱器 |  | 組 | 1
1998-04-21 | 311110100587001 | 迴轉式切片機 | S/N:MT126R9711 | 台 | 1
1998-06-30 | 310040302687003 | 加熱攪拌器 | S/N:230598014279 | 台 | 1
|  |  | 合計 |  | 113