## E棟冰機
財團法人生物技術開發中心 -冰水主機運轉記錄表 南港AM03 日期： / / 星期 【 】
檢查項目 | E 棟 1 號 離 心 機 |  | E 棟 2 號 離 心 機 |  | E 棟 3 號 螺 旋 機 |  |  |  | 備 註
時間 | 8:30 | 16:00 | 8:30 | 16:00 | 8:30 |  | 16:00
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
運轉電壓 (V) RS/ST/TR
運轉電流（A）R/S/T
外氣溫度℃
A (運轉%)
B (故障代碼)
C (溫度設定)
D (運轉%設定)
E (冰水進溫)
F (冰水出溫)
H (冷卻水進溫)
J (冷卻水出溫)
冰水進水壓力 ㎏/㎝²
冰水出水壓力 ㎏/㎝²
冰水進水管溫 ℃
冰水出水管溫 ℃
冷卻水進水壓力 ㎏/㎝²
冷卻水出水壓力 ㎏/㎝²
冷卻水進水管溫 ℃
冷卻水出水管溫 ℃
|  |  | 生技中心： |  |  |  | 值班人員：

## PAU
財團法人生物技術開發中心 -PAU運轉記錄表 南港AM03 日期： / / 星期 【 】
檢查項目 | PAU-E31 | PAU-E32 | PAU-E41 | PAU-E42 | PAU-E51 | PAU-E52 | PAU-E61 | PAU-E62 | PAU-E71 | PAU-E72
時間
運轉電壓 (V)
運轉電流（A）
外氣溫度℃
設備狀態
A (運轉模式)
B (故障代碼)
C (溫度設定)
D (運轉%設定)
E (冰水進溫)
F (冰水出溫)
G(冰水閥開度%)
H(再熱器)
J (再熱氣運轉%)
冰水進水壓力 ㎏/㎝²
冰水出水壓力 ㎏/㎝²
冰水進水管溫 ℃
冰水出水管溫 ℃
|  |  | 生技中心： |  |  |  | 值班人員：

## PAH
財團法人生物技術開發中心 -PAH運轉記錄表 南港AM03 日期： / / 星期 【 】
檢查項目 | PAH-E31 | PAH-E32 | PAH-E41 | PAH-E42 | PAH-E51 | PAH-E52 | PAH-E61 | PAH-E62 | PAH-E71 | PAH-E72
時間
運轉電壓 (V)
運轉電流（A）
外氣溫度℃
設備狀態
A (運轉模式)
B (故障代碼)
C (溫度設定)
D (運轉%設定)
E (冰水進溫)
F (冰水出溫)
G(冰水閥開度%)
H(再熱器)
J (再熱氣運轉%)
冰水進水壓力 ㎏/㎝²
冰水出水壓力 ㎏/㎝²
冰水進水管溫 ℃
冰水出水管溫 ℃
|  |  | 生技中心： |  |  |  | 值班人員：